## Sheet2
序号 | 题型 | 题干 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 答案
1 | 多选题 | 以下属于一级催收方式的是（ ） | 短信催收 | 电话催收 | 邮件催收 | 现场催收 | 停电催收 |  | ABC
2 | 单选题 | 《供电营业规则》用户用电设备总容量（）的，可以采用低压三相制供电，特殊情况也可以采用高压供电。 | 100kW以下 | 160kW以下 | 125kW以下 | 200kW以下 |  |  | B
3 | 判断题 | 按照《供电营业规则》，用户减容分为永久性减容和非永久性减容，须向供电企业提出申请 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
4 | 单选题 | 《南方电网公司关于进一步保障民生用电的通知》一、全力保障电力供应，坚决杜绝（）。 | 拉闸限电 | 应急保供 | 转带保 | 安全隐患 |  |  | A
5 | 判断题 | 《南方电网公司关于进一步保障民生用电的通知》八、全力保障信息正向传播，弘扬南网正能量。坚持从经济角度上看待停电舆情，落实源头防范、属地消缺、综合治理关键措施；加强科普辟谣，大力压缩谣言空间；遇突发舆情要快速果断处置、及时回应群众关切，确保不发生重大投诉和重大负面舆情事件 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
6 | 判断题 | 抄表例日为每月月末日24点。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
7 | 多选题 | 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在( )的物件上 | 移动 | 锋利 | 牢固 | 不牢固 |  |  | ABD
8 | 单选题 | 《供电服务承诺》抢修复电及时快速。到达现场后恢复供电平均时间（具备抢修条件）：城市地区（ ），农村地区（ ）。 | 1小时；2小时 | 2小时；3小时 | 3小时；4小时 | 4小时；5小时 |  |  | C
9 | 判断题 | 单相电能表铭牌上的电流为1(10)A，其中1A为额定电流，(10)为标定电流。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
10 | 判断题 | 《中国南方电网公司供电服务承诺》严格落实国家低保户、五保户等电费减免优惠政策，提供用电暖心服务。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
11 | 判断题 | 紧急抢修工作前，应进行现场勘察及安全技术交底，可不填写现场勘察及安全技术交底记录，但应在相应工作票备注栏中注明勘察人员及完成时间。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
12 | 单选题 | 《国家发改委 国家能源局关于深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》发改能源规（2025）624号文，低压办电 “零投资” 扩大至多少千瓦及以下的各类民营经济组织？ | 100千瓦 | 120千瓦 | 160千瓦 | 200千瓦 |  |  | C
13 | 单选题 | 按照《国家发展改革委 国家能源局关于深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》（发改能源规[2025]624号）要求，巩固提升“三零”服务。拓展“三零”服务对象。全力支持民营经济发展壮大，将低压办电“零投资”扩大至（）千瓦及以下（），鼓励有条件的地区进一步提升低压接入容量上限。 | 100，小微企业 | 160，各类民营经济组织 | 100，各类民营经济组织 | 160，小微企业 |  |  | B
14 | 判断题 | 严禁以走收方式收取现金电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
15 | 多选题 | 对报废的电能计量设备按（ ）分类进行统计。 | 颜色 | 批次 | 厂家 | 类型 |  |  | BCD
16 | 单选题 | 按照《供电营业规则》，用户单相用电设备总容量（）千瓦以下的可以采用低压220伏供电。 | 10 | 12 | 13 | 15 |  |  | B
17 | 单选题 | 《南方电网公司关于进一步保障民生用电的通知》规定，全力保障用电安全，提升人民群众用电“（）”。坚持“生命至上、安全第一”，有序组织重要用户、重点场所、重要设备的安全隐患排查，重点对党政机关、交通枢纽、广电通讯、医院、学校、供水供热供能基础设施、旅游景区、大型商业聚集区等场所等开展动态巡视盯防，提升电动汽车充电基础设施水平，确保人民群众衣食住行用电无忧，守护人民群众“烟火气”。 | 安全感 | 获得感 | 满足感 | 暖色调 |  |  | A
18 | 单选题 | 不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经（）后方可使用。 | 外观检查 | 试验合格 | 清洁 | 班长批准 |  |  | B
19 | 单选题 | 树立（ ）的安全理念，坚持系统观念，持之以恒推进本质安全型企业建设。 | 一切事故都可以预防 | 安全第一、预防为主 | 安全第一、生命至上 | 安全第一、预防为主、综合治理 |  |  | A
20 | 单选题 | 工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、（ ）、存在的安全风险及应采取的控制措施。 | 工作时间 | 施工方法 | 工作地点 | 组织措施 |  |  | C
21 | 判断题 | 电气工具使用前应检查电线是否完好，有无接地线；不合格的不应使用；使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
22 | 判断题 | 严控人工修改表码，确需修改表码应提级审批。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
23 | 单选题 | 《中国南方电网公司供电服务承诺》城市电网平均供电可靠率不低于（）。 | 0.975 | 0.985 | 0.998 | 0.999 |  |  | D
24 | 判断题 | 携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码可以不一致。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
25 | 单选题 | 根据《电力供应与使用条例》，供电营业区的划分和管理办法由（）制定。 | 国务院电力管理部门 | 省级电力管理部门 | 供电企业 | 电网经营企业 |  |  | A
26 | 单选题 | 按照《云南电网有限责任公司业扩报装业务手册》，判断为同一用电主体在同一用电地址已有用电户的，新增用电需求应按（）办理，不得办理（）业务。 | 并户，新装 | 并户，增容 | 新装，增容 | 增容，新装 |  |  | D
27 | 判断题 | 装有接地监视的电压互感器，当一相接地时，三相线电压表指示仍然正常。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
28 | 判断题 | 应积极引导客户采用远程、非现金方式交费，营业网点不得收取现金。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
29 | 判断题 | 《供电营业规则》窃电数额较大或情节严重的，供电企业可以自行其追究其刑事责任。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
30 | 单选题 | 《中国南方电网公司供电服务承诺》提供24小时电力故障报修服务，供电抢修人员到达现场平均时间（具备交通通行条件）：农村地区（）。 | 45分钟 | 90分钟 | 2小时 | 30分钟 |  |  | B
31 | 单选题 | 《供电营业规则》用户需要的电压等级在（）时，其供电装置应当作为终端变电站设计。 | 110千伏以上 | 35千伏以上 | 10千伏以上 | 220千伏以上 |  |  | A
32 | 单选题 | 坚持（ ）的方针，把保证电网安全稳定运行作为公司生命线，全力做好安全供电。 | 安全第一、预防为主 | 安全第一、生命至上 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 一切事故都可以预防 |  |  | C
33 | 多选题 | 按照《供电营业规则》，用户移表（因修缮房屋或其他原因需要移动电能计量装置安装位置），应当向供电企业提出申请。在（）、（）、（）、（）等不变情况下，可以办理移表手续。 | 用电地址 | 用电容量 | 用电类别 | 行业分类 | 电价类别 | 供电点 | ABCF
34 | 多选题 | 按照《云南电网有限责任公司业扩报装业务手册》，如同一权属资料存在不同电价类别，按照《供电营业规则》规定，按不同电价类别分别（）；如同一权属资料确需分户的，需提供（）政府部门分户证明。 | 立户 | 装表计量 | 镇街及以上 | 村（居）委会、社区及以上 |  |  | BC
35 | 单选题 | 装设接地线、个人保安线时，（），拆除接地线的顺序与此相反。 | 应先装导体（线）端，后装接地端 | 同时安装导体（线）端，接地端 | 应先装接地端，后装导体（线）端 | 以上三种方式均可 |  |  | C
36 | 判断题 | 私自迁移、更动和擅自操作供电企业的电能计量装置属于窃电行为。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
37 | 判断题 | 抄表数据作废后可不重新开放抄表算费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
38 | 判断题 | 《供电营业规则》（2024年版）第一百零五条 窃电时间无法查明时，窃电日数以一百八十天计算。每日窃电时长，电力用户按照二十四小时计算、照明用户按照十二小时计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
39 | 判断题 | 营业网点已完全取消纸质发票，推广电子发票并提供电子发票打印服务。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
40 | 判断题 | 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于30cm，并在距梯顶1m处设限高标志。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
41 | 判断题 | 按照《供电营业规则》，非永久性减容期满后用户未申请恢复的，供电企业可以延长减容期限，但距用户申请非永久性减容时间最多不超过两年，超过两年仍未申请恢复的，按照永久性减容办理。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
42 | 单选题 | 逾期未交付电费的，自逾期之日起计算超过（ ），经催交仍未交付电费的，应当按照供用电合同约定的程序停止供电。 | 5日 | 8日 | 15日 | 30日 |  |  | D
43 | 判断题 | 对于无法远程抄表的用户，可暂时估抄。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
44 | 多选题 | 应断开停电设备各可能来电侧（）的控制电源和合闸能源。 | 接地刀闸 | 断路器 | 隔离开关 | 熔断器 |  |  | BC
45 | 判断题 | 抄表时发现计量装置异常，应当场处理。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
46 | 单选题 | 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可（）。 | 进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作 | 担任监护人 | 单独工作 | 担任许可人 |  |  | A
47 | 多选题 | 工作班人员应相互关心作业安全，()。 | 不伤害自己 | 不伤害他人 | 不被他人伤害 | 保护他人不受伤害 |  |  | ABCD
48 | 多选题 | 基本电费计算方式有哪几种（）。 | 按变压器容量 | 按合同最大需量核定值 | 按实际最大需量 | 按表计电量 |  |  | ABC
49 | 判断题 | 《供电营业规则》在供电营业区内建设的各类发电厂，未经许可，不得从事电力供应业务。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
50 | 判断题 | 《南方电网公司关于进一步保障民生用电的通知》规定，网格经理主动上门、主动沟通，靠前服务、用心服务，把工作做到人民群众心坎上，实现“身边人”解决“身边事”，供电服务“零消费”。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
51 | 单选题 | 低压架空绝缘线路对街道行道树最小水平距离为（ ）。 | 1.25m | 1.0m | 0.8m | 0.5m |  |  | D
52 | 单选题 | 《中国南方电网公司供电服务承诺》提供24小时电力故障报修服务，供电抢修人员到达现场平均时间（具备交通通行条件）：城市地区（）。 | 45分钟 | 90分钟 | 2小时 | 30分钟 |  |  | A
53 | 判断题 | 业扩工程竣工验收任务分派时，验收负责人和验收人员不可以为同一人。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
54 | 多选题 | 《中国南方电网公司供电服务承诺》服务渠道多元便捷。通过（）等线上、线下渠道，提供咨询、用电报装、交费、新能源并网等服务，实现线下只进一门，线上一网通办。 | 南网在线 | 实体营业厅 | 95598供电服务热线 | 自助服务终端 |  |  | ABCD
55 | 判断题 | 监护操作应由两人执行，一人操作，一人监护。操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
56 | 判断题 | 计费电能表应装在产权分界处。如不装在产权分界处，变压器有功、无功损失和线损由产权所有者负担。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
57 | 判断题 | 验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，验电时手应握在手柄处，不应超过护环。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
58 | 多选题 | 《供电营业规则》第二十一条 用户申请新装或增容时，应当向供电企业提供以下申请资料：低压用户需提供（）、（），居民自用充电桩需按照国家有关规定提供相关材料。 | 用电人有效身份证件 | 用电地址物权证件 | 用电工程项目批准文件 | 用电设备清单 |  |  | AB
59 | 判断题 | 电能计量装置装拆总体要求原则上应设在电力设施的产权分界处。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
60 | 单选题 | 《中国南方电网公司供电服务承诺》农村电网平均供电可靠率不低于（）。 | 0.975 | 0.985 | 0.998 | 0.999 |  |  | C
61 | 判断题 | 电费是指公司电力销售的总收入。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
62 | 单选题 | 人体不应碰触接地线、( )的导线和设备裸露部分。 | 未验收 | 未接地 | 未停运 | 未通电 |  |  | B
63 | 判断题 | 除经省级电网公司审批同意的特殊地区外，其他地区严禁以走收方式收取现金电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
64 | 单选题 | 低压用户接户线自电网电杆至用户第一个支持物最大允许档距为（ ）。 | 25m | 50m | 65m | 80m |  |  | A
65 | 判断题 | 电气设备停电，在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前，不应触及设备或进入遮栏（围栏），以防突然来电。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
66 | 多选题 | 客户退费包括（ ）。 | 实收冲正 | 预付电费退费 | 预付电费转存 | 电费退补 | 抹帐 |  | ABCE
67 | 单选题 | 终端与表计常用的通讯方式是（ ）。 | RS-485串口 | 脉冲和模拟 | 红外线 | 拨号 |  |  | A
68 | 多选题 | 按照《供电营业规则》，供电企业应当在用户每一个受电点内按照不同（），分别安装（），每个受电点作为用户的一个（）。 | 用电类别 | 电价类别 | 电能计量装置 | 计费单位 |  |  | BCD
69 | 单选题 | 《国家发改委 国家能源局关于深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》发改能源规（2025）624号文，实行 “三零” 服务的低压非居民用户，无电力外线工程时，全过程办电时间不超过多少个工作日？ | 3个 | 5个 | 7个 | 10个 |  |  | B
70 | 单选题 | 以下电能表安装场所及要求不对的是（ ）。 | 电能表安装在开关柜上时，高度为0.4～0.7m | 电度表安装垂直，倾斜度不超过1° | 不允许安装在有磁场影响及多灰尘的场所 | 装表地点与加热孔距离不得少于0.5m |  |  | A
71 | 单选题 | 个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不应小于（ ），且应带有绝缘手柄或绝缘部件。 | 10mm2 | 16mm2 | 25mm2 | 30mm2 |  |  | B
72 | 单选题 | 低压不停电作业前，应采取()等防止相间或接地短路的有效措施；若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的带电设备停电。 | 绝缘隔离、遮蔽带电部分 | 遮蔽带电部分 | 围栏隔离 | 带点保护措施 |  |  | A
73 | 单选题 | 《供电营业规则》第三十六条用户改压（因用户原因需要在原址改变供电电压等级），应当向供电企业提出申请。供电企业应当按照下列规定办理：改压引起的用户产权范围内工程费用由（）负担。 | 用户 | 供电企业 | 政府 | 以上都不对 |  |  | A
74 | 判断题 | 电能计量装置装拆信息录入时，封印录入时，录入的封印资产编号状态为合格在库。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
75 | 单选题 | 用绝缘绳索传递大件金属物品时，杆塔或地面上工作人员应将金属物品（）后再接触，以防电击。 | 固定 | 接地 | 放电 | 均压 |  |  | B
76 | 单选题 | 按照《南方电网公司新能源服务指南》，发电厂（含分布式电源）总容量小于等于8kW，并网电压等级为（） | 220V | 380V | 10kV | 10(20)kV |  |  | A
77 | 判断题 | 严禁转移、截留、挪用电费资金。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
78 | 单选题 | 凡在坠落高度基准面（）及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m |  |  | C
79 | 单选题 | 配变监测计量终端是针对（ ）使用的。 | 专变用户 | 变电站 | 公用配电变压器 | 电厂 |  |  | C
80 | 多选题 | “三指定”主要是指以下哪几种行为：（ ） | 对用户受电工程指定设计单位 | 对用户受电工程指定施工单位 | 对用户受电工程指定设备材料供应单位 | 对用户受电工程指定大客户经理跟踪服务 |  |  | ABC
81 | 单选题 | 计量自动化终端不包括()。 | 负荷管理终端 | 电压监测仪 | 厂站电能量采集终端 | 集中器 |  |  | B
82 | 多选题 | 《中国南方电网公司供电服务承诺》客户诉求快速处理。受理客户投诉后，（）内联系客户，（）内答复客户处理意见。 | 24小时 | 12小时 | 5个工作日 | 3个工作日 |  |  | AC
83 | 单选题 | 直接验电时，应使用相应电压等级的验电器在设备的( )处逐相验电。 | 预接地 | 检修部位 | 外壳 | 金属裸露 |  |  | A
84 | 单选题 | 按照《云南电网公司业扩配套项目管理操作手册》（2025年版），归档后（）个工作日内完成集抄接入计量自动化系统的用户侧调试上线工作（市场化交易用户按照现货要求时限进行管控）。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | B
85 | 多选题 | 作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，()并立即报告。 | 继续冒险作业 | 有权停止作业 | 采取可行的应急措施后撤离作业场所 | 置之不理 |  |  | BC
86 | 单选题 | 所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的( )。不应将使用中的接地装置拆除。 | 接地装置 | 绝缘特性 | 防锈蚀措施 | 等电位连接体 |  |  | A
87 | 单选题 | 用户连续（ ）个月不用电，也不申请办理暂停用电手续者，供电企业须以销户终止其用电。用户需要再用电时，按新装用电办理。 | 6 | 5 | 3 | 1 |  |  | A
88 | 单选题 | 按照《云南电网公司业扩配套项目管理操作手册》（2025年版），建立用户用电全生命周期服务机制。按照“谁同意、谁跟踪、谁走访、谁服务”的原则，客户经理作为第一责任人，负责从报装接入到供电服务的全过程一揽子服务，与供电服务微信群相结合，及时响应用户诉求，接受用户监督。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
89 | 判断题 | 计费用电压互感器二次可装设熔断器。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
90 | 单选题 | 《中国南方电网公司供电服务承诺》欠费停电的客户交纳电费后（）内复电。 | 12小时 | 6小时 | 8小时 | 24小时 |  |  | A
91 | 多选题 | 按照《云南电网有限责任公司业扩报装业务手册》，为有效管控“一户多表”，严禁对同一（）、同一（）、同一（）安装多只表计。 | 用电地址 | 权属资料 | 行业分类 | 用电类别 | 电价类别 |  | ABD
92 | 判断题 | 严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作，工作时必须有专人监护，使用绝缘工具，并站在绝缘垫上 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
93 | 判断题 | 《用户用电安全隐患整改通知书》应一式两份，由用户代表签收确认，一份交用户，一份收回存档。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
94 | 多选题 | 《南方电网公司关于进一步保障民生用电的通知》规定，对（）等家庭群体用电“有呼必应、有难必帮”，主动上门走访，了解用电需求和用电难题，义务帮助检查用电线路、开关、家用电器等，帮助客户更换老化、破损的导线、插座、漏电保护器及破损的灯头、灯泡，消除用电安全隐患，将暖心服务落到实处、细处，增强南网暖色调。 | 高电量用户 | 独居孤寡老人 | 低保户 | 特困户 |  |  | BCD
95 | 单选题 | 进入SF6配电装置室，应先（ ）。 | 测温 | 吸氧 | 测试SF6含量 | 通风 |  |  | D
96 | 单选题 | 我们通常所说的一只5（40）A单相电能表，这里的5A是指这只电能表的 ( )。 | 标定电流 | 额定电流 | 瞬时电流 | 最大额定电流 |  |  | A
97 | 单选题 | 《供电营业规则》第十三条新建居住区供电方式应当符合国家相关政策要求及技术标准。新建居住区居民住宅供电设施应当按照（）标准进行建设。新建居住区的固定车位应当按照规定建设充电基础设施或预留安装条件，满足直接装表接电要求。居民自用充电桩用电按照国家相关政策要求及技术标准配置。 | 一户一表 | 合表计量 | 高供高计 | 高供低计 |  |  | A
98 | 单选题 | 《中国南方电网公司供电服务承诺》提供24小时电力故障报修服务，供电抢修人员到达现场后恢复供电平均时间（具备抢修条件）：城市地区（）。 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 2小时 |  |  | A
99 | 多选题 | 装表接电作业宜在停电下进行。带电装表接电时，应戴手套，应采取防止（ ）的安全措施。 | 机械伤害 | 相间短路 | 反送电 | 电弧灼伤 |  |  | AD
100 | 单选题 | 《供电服务承诺》电力供应安全可靠。农村电网平均供电可靠率不低于（ ），居民客户端平均电压合格率不低于（ ）。 | 99.9%；98.5% | 99.9%；97.5% | 99.8%；98.5% | 99.8%；97.5% |  |  | D
101 | 判断题 | 严禁不正确配备或使用不合格的生产用具。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
102 | 单选题 | 低压380V供电，电能表配置500/5A的低压电流互感器，其电能表的倍率应为（ ）。 | 500倍 | 100倍 | 150倍 | 200倍 |  |  | B
103 | 单选题 | 每日电费违约金居民用户跨年部分每日按欠费总额的千分之一计算 | 千分之一 | 千分之二 | 千分之三 | 千分之四 |  |  | A
104 | 判断题 | 《供电营业规则》在供电企业的供电设施上，擅自接线用电或者绕越供电企业电能计量装置用电的，所窃电量按照私接设备额定容量(千伏安视同千瓦)乘以一百八十天计算确定。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
105 | 判断题 | 按照《供电营业规则》，新建居住区居民住宅供电设施应当按照 一 户 一表标准进行建设。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
106 | 单选题 | 《国家发改委 国家能源局关于深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》发改能源规（2025）624号文，实行 “三零” 服务的低压非居民用户，有电力外线工程时，全过程办电时间不超过多少个工作日？ | 10个 | 12个 | 15个 | 18个 |  |  | C
107 | 判断题 | 停电催收应符合国家规定的程序，未履行三级催收程序，不得实施欠费停电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
108 | 单选题 | 《供电营业规则》第十四条 对基建工地、农田水利、市政建设等非永久性用电，可以供给临时电源。临时用电期限一般不得超过（），如需办理延期的，应当在到期前向供电企业提出申请。 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |  |  | C
109 | 判断题 | 欠费：是指未收到的应收电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
110 | 单选题 | 使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套（），使用绝缘靴时应将裤脚套入绝缘靴（）。 | 筒口内、筒口外 | 筒口外、筒口内 | 筒口内、筒口内 | 筒口内外都可以 |  |  | C
111 | 判断题 | 安全带、绳使用过程中不应打结。不应将安全绳用作悬吊绳。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
112 | 单选题 | 使用电气工具时，不应提着电气工具的（）。 | 导线或转动部分 | 绝缘部分 | 手柄 | 以上都不对 |  |  | A
113 | 单选题 | 低压架空绝缘线路对街道行道树最小垂直距离为（ ）。 | 1.25m | 1.0m | 0.8m | 0.2m |  |  | D
114 | 判断题 | 可以约时停、送电（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
115 | 判断题 | 《供电营业规则》由供电企业整定、加封的继电保护装置及其二次回路和供电企业规定的继电保护整定值，用户可以进行变动。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
116 | 判断题 | 按照《供电营业规则》，供电企业不得违反国家有关规定向用户收取电能计量装置费用。高压用户的成套设备中装有自备互感器时，经供电企业检验合格并加封，可以作为计费互感器。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
117 | 单选题 | 作业人员在()应被告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 | 作业后 | 作业时 | 作业前 | 作业中 |  |  | C
118 | 判断题 | 业扩工程竣工验收任务分派时，验收负责人和验收人员可以为同一人。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
119 | 多选题 | 变电站10kV母线电压互感器需进行周期性校验时，现场开始工作之前应有（）等安全措施。 | 停电 | 验电 | 接地 | 悬挂标示牌和装设遮栏（围栏） |  |  | ABCD
120 | 单选题 | 低压不停电作业中，未经验明确无电压时，（ ）触碰导体的裸露部分 | 随意 | 必须 | 可以 | 不应 |  |  | D
121 | 判断题 | 《供电营业规则》对35千伏以上电压供电的用户，应当有专用的电流互感器二次线圈和专用的电压互感器二次连接线，可以与保护、测量回路共用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
122 | 判断题 | 《供电营业规则》临时用电用户装有电能计量装置的，供电企业应当根据其用电容量，按照双方约定的每日使用时数和使用期限预收全部电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
123 | 多选题 | 按照《供电营业规则》，临时用电逾期不办理（）或（）的，供电企业应当终止供电。 | 延期 | 永久用电手续 | 正式用电手续 | 永久性正式用电手续 |  |  | AD
124 | 单选题 | 《中国南方电网公司供电服务承诺》城市电网居民客户端平均电压合格率不低于()。 | 0.975 | 0.985 | 0.998 | 0.999 |  |  | B
125 | 多选题 | DD862型单相电能表的准确度等级错误的说法是（ ）。 | 3.0级 | 2.0级 | 1.0级 | 0.5级 |  |  | ACD
126 | 单选题 | 《供电营业规则》其他非人为原因致使计量记录不准时，以考核能耗用的计量装置或者其它电能量测量装置记录为基准计算；无上述装置的，以（）为基准计算。 | 用户正常月份用电量 | 用户上个月份用电量 | 用户用电高峰月份用电量 | 用户用电低谷月份用电量 |  |  | A
127 | 单选题 | 当仪表接入线路时，仪表本身（ ）。 | 消耗很小功率 | 不消耗功率 | 消耗很大功率 | 送出功率 |  |  | A
128 | 单选题 | 《中国南方电网公司供电服务承诺》临时检修停电，提前（）通知重要用户或公告。 | 二十四小时 | 十二小时 | 六小时 | 八小时 |  |  | A
129 | 判断题 | 运行中电流互感器，二次侧严禁短路。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
130 | 单选题 | 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备（ ），存放急救用品，并指定专人定期检查、补充或更换。 | 医疗箱 | 急救箱 | 工具箱 | 安全工器具 |  |  | B
131 | 单选题 | 低压架空线路裸导线对步行可达到的山坡(垂直)地面最小垂直距离为（ ）。 | 5.0m | 4.0m | 3.0m | 2.0m |  |  | C
132 | 单选题 | 因发电、供电系统发生故障需要停电、限电时，供电企业应当按照事先确定的（）进行停电或者限电。 | 限电序位 | 停电计划 | 限电计划 | 有序用电 |  |  | A
133 | 判断题 | 用户擅自超过合同约定容量用电属于危害供电安全的行为。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
134 | 单选题 | 《国家发改委 国家能源局关于深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》发改能源规（2025）624号文，未实行 “三零” 服务的低压非居民用户，业扩报装各环节合计办理时间不超过多少个工作日？ | 5个 | 6个 | 8个 | 10个 |  |  | B
135 | 单选题 | 电能表铭牌上3x5（20）A表示（ ）。 | 标定电流3～5A，额定最大电流20A | 标定电流15A，额定最大电流20A | 三相标定电流5A，额定最大电流20A | 三相额定电流5A，最大电流20A |  |  | C
136 | 多选题 | 按照《供电营业规则》，用户改类，应当向供电企业提出申请。在同一（）内，因（）发生变化而引起（）、（）变化的，应当办理改类手续。 | 用电地址 | 受电设施 | 用电性质 | 电力用途 | 电价类别 | 用电类别 | BDEF
137 | 判断题 | 带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
138 | 判断题 | 运行中电流互感器，二次侧严禁开路。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
139 | 单选题 | ()进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在值班室、监控室、班组检修室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 工作班成员 | 任何人 | 工作许可人 | 工作负责人 |  |  | B
140 | 判断题 | 《供电营业规则》在签订供用电合同时，可以单独签订电费结算协议和电力调度协议等。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
141 | 判断题 | 绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。若表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
142 | 判断题 | 低压居民用户下户线界面一般铜芯线不低于16mm2铝芯线不低于25mm2 。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
143 | 单选题 | 按照《南方电网公司新能源服务指南》，对于380（220）伏自然人投资项目、380（220）伏非自然人投资项目，电网企业在受理验收申请后（）个工作日内组织并网验收，出具验收意见。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | B
144 | 判断题 | 按照《供电营业规则》，因建设引起建筑物、构筑物与供电设施相互妨碍，需要迁移供电设施或采取防护措施时，应当按照建设先后的原则，确定其担负的责任。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
145 | 单选题 | 《中国南方电网公司供电服务承诺》实行“三零”服务的低压非居民用户业扩报装各环节合计办理时间不超过()。 | 3个工作日 | 5个工作日 | 10个工作日 | 6个工作日 |  |  | A
146 | 判断题 | 《南方电网公司关于进一步保障民生用电的通知》规定，服务民生确有必要的，不得以产权归属、不在供电营业区等理由拒绝或拖延故障停电抢修。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
147 | 多选题 | ( )应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。 | 新员工 | 转岗未经考核合格人员 | 实习人员 | 临时作业人员 |  |  | ABCD
148 | 判断题 | 带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
149 | 多选题 | 按照《供电营业规则》，申请非永久性减容的，减容次数不受限制，每次减容时长不得少于（），最长不得超过两年；两年内恢复的按照（）办理，超过两年的应当按照（）或（）办理。 | 十日 | 十五日 | 减容恢复 | 新装 | 延期 | 增容 | BDEF
150 | 单选题 | 低［电］压是指( )及以下的交流电压等级，( )及以下的直流电压等级。 | 500V；1kV | 500V；1.5kV | 1kV；1.5kV | 1kV；1kV |  |  | C
151 | 多选题 | 工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应（）。 | 导线 | 标示牌 | 装设接地线 | 电缆 | 使用个人保安线 |  | CE
152 | 单选题 | 当工作电压改变时，引起电能表误差的主要原因是 ( ) | 电压铁芯产生的自制动力矩改变 | 电压工作磁通改变引起转动力矩改变 | 负载功率改变 | 补偿力矩改变 |  |  | A
153 | 判断题 | 《供电营业规则》安装在用户处的电能计量装置、电能信息采集装置，用户应当妥为保护，不得存在妨碍抄表、运行维护或者影响计量准确、安全和数据传输的行为。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
154 | 多选题 | 按照《云南电网有限责任公司业扩报装业务手册》，客户档案信息维护（其他变更）业务是指由客户信息缺失、错误等原因引起的，发起对客户档案信息进行（）的过程。主要涉及改变（）、（）、银行账号、（）、（）等基础档案信息。 | 补充、维护 | 用电类别 | 行业分类 | 交费方式 | 增值税信息 | 联系人信息 | ACDEF
155 | 单选题 | （ ）约时停、送电。 | 可以 | 允许 | 特殊情况下可以 | 不应 |  |  | D
156 | 单选题 | 全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，任何人未经( )许可，不应进入工作现场。 | 值班负责人 | 工作负责人 | 工作许可人 | 专责监护人 |  |  | B
157 | 单选题 | 《中国南方电网公司供电服务承诺》全力保障民生用电。为老、弱、病、残、孕等客户提供营业厅优先服务、便捷服务。客户在营业厅平均等候时间不超过()。 | 15分钟 | 30分钟 | 20分钟 | 10分钟 |  |  | A
158 | 单选题 | 《供电服务承诺》抢修复电及时快速。供电抢修人员到达现场平均时间（具备交通通行条件）：城市地区（ ），农村地区（ ），特殊边远地区（）。 | 30分钟；60分钟；90分钟 | 45分钟；90分钟；2小时 | 45分钟；60分钟；2小时 | 60分钟；90分钟；2小时 |  |  | B
159 | 判断题 | 供电企业可自行将用户预付电费转存至其他用户。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
160 | 单选题 | 按照《云南电网公司业扩配套项目管理操作手册》（2025年版），装表接电后（）个工作日内由供电所（服务站）业扩人员完成归档（市场化交易用户按照现货要求时限进行管控）。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | D
161 | 单选题 | 用户欠费交清后，应在（ ）内恢复供电。 | 6小时 | 12小时 | 24小时 | 48小时 |  |  | B
162 | 判断题 | 《供电营业规则》因违约用电或窃电造成供电企业的供电设施损坏的，供电企业应当承担供电设施的修复费用或进行赔偿。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
163 | 单选题 | 供电所负责管辖区域内公变台区、（ ）、低压分布式光伏电能计量装置现场发现缺陷的登记、初步定级，审核及处理。 | 专变用户 | 公变用户 | 重要用户 | 特殊用户 |  |  | B
164 | 判断题 | 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经工作许可人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
165 | 单选题 | 低压计量二次回路的 A、 B、 C 各相导线应分别采用黄、绿、红颜色线，中性线应采用（ ）线。 | 黄绿色 | 黄黑色 | 蓝色 | 黑色 |  |  | C
166 | 单选题 | 《供电营业规则》电费违约金收取总额按（）累加计收。 | 年 | 日 | 月 | 季度 |  |  | B
167 | 单选题 | 接户线跨越人行道时，其对地最小距离为（ ）。 | 3.5m | 5.5m | 7.5m | 9m |  |  | A
168 | 单选题 | 《中国南方电网公司供电服务承诺》提供24小时电力故障报修服务，供电抢修人员到达现场平均时间（具备交通通行条件）：特殊边远地区（）。 | 45分钟 | 90分钟 | 2小时 | 30分钟 |  |  | C
169 | 单选题 | 《中国南方电网公司供电服务承诺》提供24小时电力故障报修服务，供电抢修人员到达现场后恢复供电平均时间（具备抢修条件）：农村地区（）。 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 2小时 |  |  | B
170 | 单选题 | 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有（）。 | 停电、验电、接地、设专人监护 | 停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏） | 停电、验电、接地 | 停电、验电、接地、悬挂标志牌 |  |  | B
171 | 判断题 | 同一天内收费员可多次轧账。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
172 | 单选题 | 按照《云南电网有限责任公司业扩报装业务手册》业扩归档防控措施要求，严禁（）环节走单人员在同一电脑切换账号，进行业扩工单归档。 | 现场勘查 | 计量装置装拆信息录入 | 接火送电 | 现场服务 |  |  | D
173 | 单选题 | 按照《南方电网公司新能源服务指南》，对于380（220）伏自然人投资项目、380（220）伏非自然人投资项目，电网企业在出具（）申请受理通知书后（）个工作日内组织现场勘查，出具现场勘查情况表。项目业主需配合参与现场勘查并确认勘查意见。 | 并网意向，3 | 并网意向，2 | 竣工检验，3 | 竣工检验，2 |  |  | A
174 | 单选题 | 有三个电阻并联使用，它们的电阻比是1：3：5，所以，通过三个电阻的电流之比是（ ）。 | 5:3:1 | 15:5:3 | 1:3:5 | 3:5:15 |  |  | B
175 | 判断题 | 《供电营业规则》供电企业应当在用户每一个受电点内按照不同电价类别，分别安装电能计量装置，每个受电点作为用户的一个计费单位。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
176 | 单选题 | 严禁设备（ ）、超能力运行。 | 长期空载 | 超容量 | 超限额 | 低效率 |  |  | C
177 | 单选题 | 按照《供电营业规则》，临时用电期限一般不得超过（），如需办理延期的应当在到期前向供电企业提出申请。 | 六个月 | 一年 | 两年 | 三年 |  |  | D
178 | 单选题 | 防毒面具的滤毒盒主要作用是？（ ） | 过滤空气中的有毒气体和粉尘 | 降低呼吸阻力 | 提供氧气 | 防止面具漏气 |  |  | A
179 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，挖到电缆保护层后，应由有经验的人员在场指导和监护，方可继续进行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
180 | 判断题 | 私自超过合同容量用电的，除应拆除私增容量设备外，用户还应交私增容量50元／kW的违约使用电费 。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
181 | 单选题 | 按照智能交费支撑平台及电费测算要点，用户电费测算规则与营销系统算费规则（ ）。 | 不一致 | 不同 | 基本一致 | 变化较大 |  |  | C
182 | 判断题 | 高压用户计量装拆作业的时限要求是5个工作日。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
183 | 单选题 | 结算清单发布（）月内，因计量或抄表差错等原因造成的市场化交易用户实际用电量与前期用于结算的用电量不一致时，可以由电网企业提出差错处理申请，昆明电力交易中心根据更正后的用电量进行差错更正。 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | B
184 | 判断题 | 电费异常复核不认真，可能会造成应收电量电费差错。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
185 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，保证安全的组织措施有（） | 停电、验电、接地 | 现场勘察、工作票组织、工作票启用 | 工作许可、工作监护、工作间断 | 工作转移、工作变更和延期、工作终结 |  |  | BCD
186 | 判断题 | 基本电费以月计算，但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费，可按实用天数（日用电不足24小时的，按一天计算）以发生新增、增容、变更、终止用电当月的实际天数进行折算，而不再以的三十天进行折算。供电企业应当按照实。事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
187 | 判断题 | 三相三线无功电能表在运行中产生反转的重要原因是,三相电压相序接反或容性负荷所致。 ( √ ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
188 | 单选题 | 相序表的核心作用是判断三相交流电的什么参数？（ ） | 电压大小 | 电流强弱 | 相位顺序 | 频率高低 |  |  | C
189 | 单选题 | 电费异常复核要根据营销系统电费核查规则和警告信息，核查异常电量电费，在()日内反馈核查结果，并及时传递至下一环节审批复核。 | 当 | 三 | 两 | 五 |  |  | A
190 | 判断题 | 当电压相同时，电流与电阻成反比关系 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
191 | 判断题 | 电力万用表使用完毕后，需将量程开关调至交流电压最高档位，再关闭电源，以保护仪表。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
192 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，所有测量用装置必要时应设遮栏或围栏，并悬挂“止步，高压危险！”标示牌。仪器的布置应使工作人员距离35kV及以下带电部位不得小于（）m。 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 |  |  | B
193 | 多选题 | 执行现行目录销售电价政策的用户有（）（）。 | 居民生活用户 | 农业生产用户 | 市场化交易用户 | 代理购电用户 |  |  | AB
194 | 判断题 | 工单驱动能有效杜绝因提前领用造成的设备遗失问题。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
195 | 单选题 | 抄表管理单元，又称（ ）。 | 抄表周期 | 抄表区段 | 抄表管理 |  |  |  | B
196 | 多选题 | 工商业用户（含参与市场化交易用户、代理购电用户）用电价格由（）（）（）（）（）组成。 | 上网电价 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 |  | ABCDE
197 | 单选题 | 欠费复电时限为以系统缴费记录为准（）小时内。 | 24 | 8 | 12 | 10 |  |  | C
198 | 判断题 | 对新装电表的客户，应在装表后十五天内进行第一次抄表。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
199 | 单选题 | ()是电力企业向用户收费的凭证，也是专为销售电能产品后直接开给消费者的账单。 | 电费发票 | 电费收据 | 计算清单 | 结算凭证 |  |  | A
200 | 单选题 | 三相电源的线电压为380V，对称负载Y形接线，没有中性线，如果某相突然断掉，则其余两相负载的相电压()。 | 不相等 | 大于380V | 各为190V | 各为220V |  |  | C
201 | 判断题 | 由于不可抗力或者第三人的过错造成电力运行事故的，供电企业应当相应地补偿用户的部分损失。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
202 | 判断题 | 在220／380V公用供电线路上发生零线断线引起家用电器损坏，供电企业应承担赔偿责任。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
203 | 判断题 | 安全工器具室内应配置适用的柜、架，不准存放不合格的安全工器具及其他物品。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
204 | 多选题 | 新能源是指利用( )和海洋能发电的能源。 | 太阳能 | 风力 | 生物质能 | 地热能 |  |  | ABCD
205 | 判断题 | 因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的，供电企业应当依法承担赔偿责任。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
206 | 单选题 | 使用消防水带灭火时，两人配合的正确分工是？（ ） | 一人连接接口，一人开水阀 | 一人扶着水带，一人持水枪 | 一人铺水带，一人持水枪 | 一人持水枪，一人开水阀 |  |  | D
207 | 判断题 | 供用电合同有效期一般为高压三年、低压五年，临时用电一般有效期不超过六个月 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
208 | 判断题 | DX8型电能表是无功电能表。 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
209 | 判断题 | 使用电力扳手紧固螺栓时，可根据经验调整扭矩，无需严格按照设备规定的扭矩值操作。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
210 | 单选题 | 临时用电期限除经供电企业准许外，一般不得超过（），逾期不办理延期或永久性正式用电手续的，供电企业应终止供电。 | 1年 | 2年 | 6个月 | 3年 |  |  | C
211 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，低压配电网设备停电后，检修或装表接电前，应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
212 | 单选题 | 电网企业代理购电价格、代理购电用户电价应提前月末（）日公告。 | 2 | 4 | 5 | 3 |  |  | D
213 | 单选题 | 根据《云南电网有限责任公司电费核算及电费管理业务手册（供电所分册）》，发现用户当月电量电费差错，（ ）使用冲正退补。 | 应 | 首先 | 优先 | 不应 |  |  | C
214 | 判断题 | 供电质量是指电压、频率和波形的质量。 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
215 | 单选题 | 在工作地段有（）风险时，应在作业地点装设个人保安线。 | 触电 | 高空坠落 | 感应电伤害 | 物体打击 |  |  | C
216 | 单选题 | 智能交费远程复电失败后，可直接通过计量系统进行远程（）进行人工复电。 | 拉闸 | 合闸 | 抄表 |  |  |  | B
217 | 判断题 | 峰段表计电量=（本期-基期）峰段表示数×实际倍率。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
218 | 判断题 | 在对称三相电路中，中线电流等于零。 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
219 | 判断题 | 采用三只单相电能表计量有功电度，在电能表接线正确的前提下，由于负荷可能会使其中一只电能表反转。 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
220 | 判断题 | 同杆架设两回及以上线路的名称和位置称号被称为双重名称 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
221 | 单选题 | （）是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证 | 收据 | 收条 | 发票 |  |  |  | C
222 | 单选题 | 把一只电容和一个电阻串联在220V交流电源上,已知电阻上的压降是120V,所以电容器上的电压为()。 | 100V | 120V | 184V | 220V |  |  | C
223 | 单选题 | 两个正弦波的相位之差称为( )差 | 角 | 角频率 | 频率 | 相位 |  |  | D
224 | 单选题 | 原《供电营业规则》于()年10月8日发布施行。最新供电营业规则》于2024年6月1日发布施行。 | 1996 | 1997 | 1998 | 1995 |  |  | A
225 | 判断题 | 《供电营业规则》指出：供电企业对已受理的低压电力用户申请用电，应在3个工作日书面通知用户。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
226 | 单选题 | 按照智能交费支撑平台及电费测算要点，为避免用户欠费，原则上所有用户的停电阈值均为“（ ）”，且不能修改。 | 0 | 5 | 10 | 20 |  |  | A
227 | 单选题 | 灭火器“提拔握压”使用步骤中，“提”指的是？（ ） | 提起灭火器底部 | 提起灭火器顶部把手 | 提起保险销 | 提起喷管 |  |  | B
228 | 多选题 | 管理单元信息和辅助信息应维护（ ）、（ ） | 完整 | 正确 | 精准 |  |  |  | AB
229 | 判断题 | 当三相四线有功电能表的一相电流进出线反接，功率因数等于1时（），更正系数为1。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
230 | 单选题 | 物业服务企业承担的城乡居民住宅小区公用附属设施用电，应与居民“一户一表”生活用电分开计量收费，执行（）。 | 居民合表 | 居民（辅助设施合表）电价 | 一般工商业（非居民） | 一般工商业（商业） |  |  | B
231 | 判断题 | 在低压线路上工作断开导线时，应先断零线，后断相线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
232 | 判断题 | 变压器的变比差值百分比是指并列运行的变压器实际运行变比的差值与变比误差小的一台变压器的变比之比的百分数，不超过±5％。 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
233 | 判断题 | 低压三相三线有功电能表A、B相电压对调，对计量的影响是电能表不走。 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
234 | 单选题 | 电网企业代理购电是否收取代理费（) | 收取 | 偶尔收取 | 不收取 | 看代购电用户情况收取 |  |  | C
235 | 单选题 | 防毒面具使用前，首先要检查的是？（ ） | 面具外观是否完好 | 头带松紧度 | 滤毒盒是否在有效期内 | 视野清晰度 |  |  | C
236 | 单选题 | 供电企业可以向()电力客户开具增值税专用发票。 | 大工业 | 容量在100kw以上的 | 商业 | 有增值税一般纳税人资格的 |  |  | D
237 | 判断题 | 全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备被称为运行设备 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
238 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不应小于25mm2，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
239 | 单选题 | 扑救电器火灾时，应优先选择哪种类型的灭火器？（ ） | 干粉灭火器 | 泡沫灭火器 | 水基型灭火器 | 二氧化碳灭火器 |  |  | D
240 | 判断题 | 在三相四线供电线路中，若A相发生短路，则B、C两相的电压将升高到线电压。 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
241 | 单选题 | 抄表计划包括抄表周期和（ ） | 抄表例日 | 抄表维护 | 抄表人员 |  |  |  | A
242 | 判断题 | 电力作业用安全带的安全绳出现轻微磨损（未露出内部纤维）时，可继续使用。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
243 | 判断题 | 根据《供电营业规则》的规定，供电方案的有效期，是指从供电方案正式通知书发出之日起至受电工程竣工日为止 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
244 | 单选题 | 防毒面具的有效防护时间主要取决于？（ ） | 面具品牌 | 滤毒盒容量和污染物浓度 | 佩戴方式 | 环境温度 |  |  | B
245 | 单选题 | 工商业用户用电容量在100千伏安及以下的，执行（）电价。 | 单一制 | 两部制 | 目录销售电价 |  |  |  | A
246 | 单选题 | 变压器的损耗按()计算。 | 日 | 时 | 月 | 分 |  |  | A
247 | 单选题 | 居民用户的家用电器损坏后，超过（）还没提出索赔要求的，供电企业不再负赔偿责任 | 3日 | 5日 | 10日 | 7日 |  |  | D
248 | 单选题 | 某供电线路的线损率近来有较大的变化，应及时()。 | 分析并查出原因 | 停电检修线路 | 向上级请示 | 不做处理 |  |  | A
249 | 判断题 | 电流互感器额定电压的选择，要使被测线电压小于电流互感器电压。 ( √ ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
250 | 判断题 | 100kVA以下的用户不实行功率因数调整电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
251 | 判断题 | 电力作业用梯子（如竹梯、铝合金梯），使用时可单梯站立作业，无需他人扶梯或固定。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
252 | 判断题 | 计费电能表装设后，客户应妥为保护，不应在表前堆放影响抄表或计量准确及安全的物品，并对供电企业抄表人员依法履行职责时提供方便。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
253 | 单选题 | 三相四线制电路可看成是由三个单相电路构成的，其总功率等于各相()之和。 ( c ) ( A ) 功率因数 ( B ) 视在功率 ( C ) 有功功率 ( D ) 无功功率 | 功率因数 | 视在功率 | 有功功率 | 无功功率 |  |  | C
254 | 单选题 | 用户的低压三相电能表配置50／5的电流互感器，其用户的计费倍率为（ ） | 5 | 10 | 50 | 100 |  |  | B
255 | 单选题 | 国家对电力的供应与使用以安全用电管理为基础。下列行为不属于安全用电管理工作范畴的是()。 | 对用电单位进行定期性的安全用电检查 | 对用电单位重大电气设备事故进行调查 | 对用电单位的受电工程进行中间检查 | 淘汰用电单位高电耗设备 |  |  | D
256 | 单选题 | 收费员（）可进行抹帐处理，并记录抹帐原因，如果发票已打印，需作废发票 并做到齐联等额。 | 轧账前 | 结账前 | 扎帐后 | 结账后 |  |  | A
257 | 判断题 | 计量设备从“合格在库”状态可直接转为“运行”状态。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
258 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，作业人员有权拒绝（），在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 违章指挥 | 强令冒险作业 | 工作 | 指挥 |  |  | AB
259 | 判断题 | 前差结算清单发布后，由供电单位自行发起量费差额退补，退补流程归档后，才表示用户的前差处理闭环。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
260 | 判断题 | 学校教学和学生生活用电属于居民生活用电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
261 | 单选题 | 线路停电检修，（）应核实线路可能来电的各方面都已停电、合上（装设）接地刀闸（接地线）等所有调度负责的安全措施后，方能许可工作。 | 工作负责人 | 工作监护人 | 工作票签发人 | 工作许可人 |  |  | D
262 | 判断题 | 在螺线管电路中切除电阻时，引起自感电流的方向必与原电流相同。 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
263 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，电压互感器的二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次侧反充电，除应将二次回路断开外，还应取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
264 | 判断题 | 线损电量包括电网输送损失电量和其他损失电量。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
265 | 判断题 | 佩戴安全帽时，只需将帽檐朝向前方即可，下颌带可根据个人舒适度选择是否系紧。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
266 | 单选题 | 低压配电网工作需要间断时，应重新（），并在备注栏注明。 | 勘察现场 | 执行安全措施 | 履行安全交底手续 | 办理工作票 |  |  | D
267 | 单选题 | 《供电营业规则》指出：减容期满后的客户以及新装、增容客户，()内不得申请减容或暂停。 | 二年 | 一年 | 半年 | 一年半 |  |  | A
268 | 判断题 | 现场作业时，如果故障类型与工单记录不符，可自行修改工单内容。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
269 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，低压不停电作业人员应使用有绝缘柄的工具，其外裸露的导电部位应（），禁止使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 | 采取绝缘包裹措施 | 采取防感应电的措施 | 采用绝缘遮蔽措施 | / |  |  | A
270 | 单选题 | DSSD331表示()电能表。 | 三相四线全电子式多功能 | 三相三线全电子式多功能 | 三相三线全电子式复费率 | 三相四线全电子式复费率 |  |  | B
271 | 判断题 | 两个相邻节点的部分电路叫做支路 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
272 | 单选题 | 对不按合同规定交费期限而逾期交付电费的用户所加收的款项，叫（）。 | 违约金 | 电费违约金 | 罚金 | 电费 |  |  | B
273 | 单选题 | 符合准入条件的用户一旦注册进入电力市场， （ ）内不能退出市场。 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 |  |  | C
274 | 判断题 | 供电企业因供电设施计划检修需要停电时，应当提前3天通知用户或者进行公告。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
275 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在屋顶;坝顶;陡坡;悬崖、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设（）或防护栏杆，否则工作人员应使用安全带。 | 警示牌 | 安全网 | 围栏 | / |  |  | B
276 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，低压回路停电工作时应对邻近的带电线路和设备采取（）等措施。 | 悬挂标识牌 | 设置围栏 | 加装绝缘隔板 | 包扎绝缘材料 |  |  | CD
277 | 单选题 | 人身触及带电体或接近高压带电体时，使人身成为电流()的一部分的叫作触电。 | 通路 | 短路 | 断路 | 电压 |  |  | A
278 | 判断题 | 批量领用计量设备时，可不受上一批次工单闭环状态的限制。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
279 | 判断题 | 在室外高压设备上工作时，应在工作地点四周装设遮栏，遮栏上悬挂适当数量朝向外面的“止步，高压危险!”标示牌 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
280 | 判断题 | 导体表面是等电位面。 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
281 | 判断题 | 工商业用户能既不直接参与市场交易购 电，也不选择代理购电，而是继续维持以前的购电方式？ | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
282 | 判断题 | 某装见容量为630kVA的商场用电，应执行大工业电价。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
283 | 单选题 | 擅自扩大工作票所列作业范围，“随手、顺手”处理与该项作业无关的工作，违反十条禁令中的哪一条？ | 禁令一： 严禁违章指挥、强令冒险组织作业。 | 禁令二： 严禁故意逃避现场作业视频监控。 | 禁令四： 严禁现场作业“体外循环”。 | 禁令五： 严禁无监护开展现场作业。 |  |  | C
284 | 判断题 | 从事电气作业的人员按其岗位和工作性质判断是否应掌握触电急救等救护法。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
285 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在带电设备周围不应使用（）进行测量工作。 | 钢卷尺 | 皮卷尺 | 线尺（夹有金属丝者 | 测量仪 |  |  | ABC
286 | 判断题 | 绝缘夹钳仅适用于在35kV及以下电压等级的带电设备上操作，且不可用于夹持非绝缘物品。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
287 | 单选题 | 目前基本电价计费方式变更周期为按（）变更。 | 月 | 季 | 年 | 日 |  |  | B
288 | 单选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，（）停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 | 无权 | 不得 | 有权 | 不能 |  |  | C
289 | 判断题 | 绕越供电部门计费计量装置用电者,属窃电行为。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
290 | 单选题 | 10kV绝缘工具最小有效绝缘长度是（） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 |  |  | A
291 | 单选题 | 使用消防栓灭火时，连接消防水带和消火栓接口的正确方式是？（ ） | 先插入再左右晃动固定 | 顺时针旋转拧紧 | 直接插入即可 | 逆时针旋转拧紧 |  |  | B
292 | 单选题 | 根据《电力供应与使用条例》第八章第三十九条的规定：违反本条例第二十七条规定，逾期未交付电费的，供电企业可以从逾期之日起加收违约金。收取的标准是从逾期之日起，每日按照电费总额的（）加收。 | 1‰ | 3‰ | 1‰～3‰ | 2‰ |  |  | C
293 | 判断题 | 计费电能表应装在产权分界处，否则变压器的有功、无功损耗和线路损失由产权所有者负担。 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
294 | 单选题 | 在电力系统正常状况下，10kV及以下三相供电的用户受电端的供电电压允许偏差为额定值的()。 | ±5% | ±6% | ±7% | ±8% |  |  | C
295 | 判断题 | 对《催交电费通知单》无法送达客户手中的，可张贴在电表箱上或客户的门上等易于客户看到的地方，对有可能发生纠纷的客户，应做好取证工作 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
296 | 单选题 | 抄表员在抄表工作中应做到抄表准确、()、认真审核、认真整理、及时上报、注意保管、防止丢失。 | 填写无误 | 录入正确 | 计算无误 | 数据无误 |  |  | C
297 | 判断题 | 一段时间内变压器与负荷之间能量交换情况称为无功电能。 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
298 | 单选题 | 换位思考的能力，也就是（）是为客户提供优质服务的必要条件之一。 | 同情心 | 同理心 | 有形度 | 信任度 |  |  | B
299 | 单选题 | 《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》 发改价格〔2021〕1439号中要求，推动（）用户全部进入市场 | 大工业用户 | 工商业用户 | 工业用户 | 非居民用户 |  |  | B
300 | 单选题 | 中华人民共和国电力法是（）第八届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过 | 35427 | 35061 | 34727 | 34786 |  |  | B
301 | 单选题 | 电能表的相序接入变化影响电能表的读数，这种影响称为()。 | 接线影响 | 输入影响 | 相序影响 | 负载影响 |  |  | C
302 | 判断题 | 用来计算电能的有功部分，即视在功率的有功分量和时间乘积的计量表，称有功电能表。 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
303 | 单选题 | 线路损失率即为线路损失电量占()的百分比。 ( ) | 供电量 | 售电量 | 用电量 | 设备容量 |  |  | A
304 | 判断题 | 计量设备更换后，数据会自动同步至计量自动化系统。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
305 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在（）施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位设警戒范围或警示标识，夜间应设警示光源，必要时派专人看守。 | 城区 | 人口密集区 | 通行道路上 | 交通道口 |  |  | ABCD
306 | 单选题 | 对外营业的停车场用电属于（）用电。 | 商业 | 非居民照明 | 普通工业 | 大工业 |  |  | A
307 | 判断题 | 对已核销的电费坏账建立备查账簿登记后就不用催收。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
308 | 判断题 | 抄表员轮换，是指对同一区段的抄表员定期进行更换，应检查抄表员轮换情况并按期进行轮换 | 对 | 错 |  |  |  |  | A
309 | 单选题 | 停电操作应按照（）的顺序依次操作，送电操作顺序相反。 | 负荷侧隔离开关→断路器→电源（母线）侧隔离开关 | 断路器→负荷侧隔离开关→电源（母线）侧隔离开关 | 电源（母线）侧隔离开关→断路器→负荷侧隔离开关 | 断路器→电源（母线）侧隔离开关→负荷侧隔离开关 |  |  | B
310 | 判断题 | 电费违约金收取总额按日累加计收，按实际计算金额收取。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
311 | 单选题 | 按照《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格（2021]1439号）要求，取消（）目录销售电价，推动(）用户都进入市场。居民（含执行居民电价的学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业用户）、农业用电由电网企业保障供应，执行现行目录销售电价政策和标准。 | 大工业、大工业 | 工商业、工商业 | 工商业、大工业 | 大工业、工商业 |  |  | B
312 | 单选题 | 保证安全的组织措施工作流程顺序为（） | 工作票启用-工作许可-工作监护-工作间断-工作转移-工作变更和延期-工作终结 | 工作票启用-工作许可-工作监护-工作转移-工作间断-工作变更和延期-工作终结 | 工作许可-工作票启用-工作监护-工作转移-工作间断-工作变更和延期-工作终结 | 工作许可-工作票启用-工作监护-工作间断-工作转移-工作变更和延期-工作终结 |  |  | A
313 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体（线）端，拆除接地线的顺序与此相反。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
314 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，作业人员只需具备必要的电气、安全及相关知识和技能，按其岗位和工作性质，熟悉南网安全规程的相关部分即可。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
315 | 判断题 | 断开中相电压的三相三线电能表，其转矩比断开前慢1倍左右。 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
316 | 判断题 | 个人防护用品中的防静电服，清洗时可使用漂白剂、柔顺剂，以保持衣物柔软。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
317 | 判断题 | 营配融合APP仅支持工单查询，不支持现场数据录入。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
318 | 单选题 | ()初始化操作后，将不能对上月收费数据进行操作。 | 抄表数据 | 收费 | 数据库 | 统计数据 |  |  | A
319 | 判断题 | 两只阻值相同的电阻串联后，其阻值为两电阻的和。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
320 | 单选题 | 消防栓出水后，控制水流大小的部件是？（ ） | 报警按钮 | 消防水枪开关 | 水带接口 | 消火栓阀门 |  |  | D
321 | 单选题 | 严格按照上级的时限要求，在抄表数据开放前，影响当月计费的异常档案处置率达（ ）。 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.95 |  |  | A
322 | 单选题 | 为了保证人身安全，防止触电事故而进行的接地叫作()。 | 工作接地 | 重复接地 | 保护接地 | 工作接零 |  |  | C
323 | 多选题 | 停电操作前，设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用电客户断开并网点的()、()，并监督用户实施，确认设备状态后做好记录。 | 断路器 | 避雷器 | 互感器 | 隔离开关 |  |  | AD
324 | 单选题 | 在每月（ ）完成新装客户的抄核收单元归属、抄表方式、周期、例日设置。 | 抄表数据开放前 | 新装归档前 | 抄表数据开放后 | 电费翻月前 |  |  | A
325 | 单选题 | 统一抄表时间，全省所有客户（含关口表）抄表周期统一为“每月1次抄表”，抄表时间为月末24时。计量点抄表周期须与管理单元抄表周期保持一致。 | 每月最后一日0时 | 每月1日 | 月末最后一天 | 1日24时 |  |  | A
326 | 单选题 | 已参与市场交易、改为电网企业代理购电的用户，其价格按电网企业代理其他用户购电价格的（）倍执行。 | 2 | 1.5 | 3 | 4 |  |  | B
327 | 判断题 | 用户申请办理移表所需的工程费用等，应由用户自行负担。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
328 | 单选题 | 三相电路中流过每相电源或每相负载的电流叫()。 | 线电流 | 相电流 | 工作电流 | 额定电流 |  |  | B
329 | 单选题 | 在串联电路中各个电阻通过的()都是相同的。 | 电压 | 电量 | 电流 | 功率 |  |  | C
330 | 单选题 | 如果电动机外壳未接地，当电动机发生一相碰壳时，它的外壳就带有()。 | 线电压 | 线电流 | 相电压 | 相电流 |  |  | C
331 | 判断题 | 电压互感器的二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次侧反充电，除应将二次回路断开外，还应取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
332 | 判断题 | 电价实行统一政策，统一定价原则，分级管理。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
333 | 单选题 | 对用电设备需要的无功功率进行人工补偿，以提高()的方法，称为人工补偿法。 ( ) | 有功功率 | 无功功率 | 功率因数 | 视在功率 |  |  | C
334 | 判断题 | 低压居民客户供用电合同，采用背书形式签订，背书合同印于《居民客户用电业务申请表》背面，经审批后由业扩人员与客户签订。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
335 | 单选题 | 农业产业化龙头企业中的加工用电，用电容量达到315千伏安及以上的，执行大工业用电价格。适当减免基本费，按每月用电量折算后超过每千瓦时（）元的，按（）元折算对应基本费，低于（）元可按实际基本电费金额收取。 | 0.5,0.2,0.3 | 0.1,0.1,0.1 | 0.1,0.2,0.3 | 0.2,0.3,0.4 |  |  | B
336 | 单选题 | 防毒面具使用后，滤毒盒应如何处理？（ ） | 若未失效可继续存放 | 可重复使用 | 无论是否失效均需更换 | 清洗后可再次使用 |  |  | A
337 | 判断题 | 电路中的任一闭合路径叫做回路。 ( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
338 | 判断题 | 绝缘手套可与油脂、溶剂等腐蚀性物质接触，使用后用清水冲洗晾干即可。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
339 | 判断题 | 电力作业用脚扣，使用前需检查踏板、皮带是否牢固，脚扣防滑纹路是否清晰，无裂纹即可使用。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
340 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，电气设备着火时，应立即切断（），然后进行灭火。 | 压板 | 有关电源 | 二次控制电源 | 直流 |  |  | B
341 | 判断题 | 用户提高功率因数对电力系统和用户都有利。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
342 | 单选题 | 农民烟叶初烤的烘烤用电执行（）。 | 农业生产电价 | 一般工商业非工业电价 | 一般工商业普通工业电价 | 农业排灌电价 |  |  | A
343 | 单选题 | 用户用电安全隐患分为（ ）级 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |  | C
344 | 单选题 | 加压前应认真检查试验接线，使用规范的（ ），表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均应正确无误，经确认后，试验人员通知所有人员离开被试设备并取得试验负责人许可后,方可加压。 | 试验线 | 短路线 | 绝缘线 | 接地线 |  |  | B
345 | 单选题 | 因建设引起建筑物、构筑物与供电设施相互妨碍，需要迁移供电设施或采取防护措施，若建设先后无法确定，迁移费用应由（ ）协商解决。 | 供电企业 | 用户 | 双方 | 政府 |  |  | C
346 | 单选题 | 供电企业对重要电力用户、居民住宅小区送审的受电工程设计文件进行审核，单次审核时间不得超过（ ）。 | 1日 | 3个工作日 | 5个工作日 | 7个工作日 |  |  | B
347 | 单选题 | 用户申请新装用电或增容、变更用电应通过（ ）渠道向供电企业提出。 | 营业场所或线上 | 仅线下 | 仅邮寄 | 电话即可 |  |  | A
348 | 判断题 | 加强系统运行和网络安全管理，从源头打造坚强可靠电网，严格执行电力系统安全稳定导则，严肃劳动纪律。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
349 | 多选题 | 低压不停电作业人员应使用有绝缘柄的工具，除需要的工作部位外，其外裸露的导电部位应采取绝缘包裹措施，不应使用（ ）等工具。 | 锉刀 | 金属尺 | 有金属物的毛刷 | 绝缘毛刷 |  |  | ABC
350 | 单选题 | 窃电者拒绝承担窃电责任的，供电企业应当（ ）。 | 继续供电 | 报请电力管理部门处理 | 私下协商 | 减免电费 |  |  | B
351 | 单选题 | 供电企业和用户应当经常开展哪类宣传教育，以普及（ ）常识。 | 安全用电 | 商业广告 | 政治教育 | 文化娱乐 |  |  | A
352 | 单选题 | 执行工商业用电价格的用户，用电容量在多少千伏安及以下的，执行单一制电价？ | 50千伏安 | 100千伏安 | 200千伏安 | 315千伏安 |  |  | B
353 | 单选题 | 实行功率因数调整电费的用户，应装设带有（ ）装置的无功电度表。 | 防偷电 | 防倒 | 防过载 | 防短路 |  |  | B
354 | 单选题 | 使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备（ ），以保持有效的绝缘长度。 | 开路 | 接地 | 绝缘 | 短接 |  |  | D
355 | 多选题 | "电能质量包括（ ）。" | 频率范围 | 电压范围 | 电压允许波动和闪变 | 电网电流 |  |  | ABC
356 | 多选题 | 周期用电检查现场检查的工作要求包括？ | 携带《用电检查证》 | 不少于两人 | 用户陪同或第三方见证 | 可操作用户设备 | 上传现场照片 |  | ABCE
357 | 单选题 | 专责监护人不应兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知（ ）停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 工作票签发人 | 值班负责人 | 被监护人员 | 工作负责人 |  |  | C
358 | 判断题 | 电流的方向规定为正电荷运动的方向。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
359 | 单选题 | 在厂站内，外单位对设备进行红外、紫外检测的工作（ ）。 | 应办理厂站第一种工作票 | 应办理厂站第二种工作票 | 应办理厂站第三种工作票 | 无需办理工作票 |  |  | C
360 | 单选题 | 用户故障出门后，在完成缺陷治理和隐患整改提出复电申请后，由哪些专业人员共同开展整改验收？ | 生产、营销专业人员 | 生产、安全专业人员 | 营销、安全专业人员 | 生产、财务专业人员 |  |  | A
361 | 单选题 | 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在（ ）的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告 | 安全 | 发现危及人身安全 | 拨打电话 | 接受检查 |  |  | B
362 | 单选题 | 验电前，应在相应电压的带电设备上确证验电器良好后，立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用（ ）高压发生器等确证验电器良好。 | 工频 | 高频 | 中频 | 低频 |  |  | A
363 | 单选题 | 用户独资、合资或集资建设的供电设施，若属于公用性质或占用公用线路规划走廊，建成后应由（ ）统一管理。 | 用户 | 供电企业 | 政府 | 第三方 |  |  | B
364 | 单选题 | 电能计量的核心技术手段不包括以下哪种设备？ | 电能表 | 互感器 | 断路器 | 计量二次回路 |  |  | C
365 | 单选题 | 窃电导致他人财产或人身安全受到侵害时，受害人有权要求窃电者承担（ ）责任。 | 停止侵害并赔偿 | 仅道歉 | 由供电企业赔偿 | 自行承担 |  |  | A
366 | 单选题 | 用户受电工程竣工检验时，应向供电企业提交工程竣工报告，下列哪项内容并不属于必须提交的资料。（ ） | 竣工图 | 试验记录 | 值班名单 | 企业宣传册 |  |  | D
367 | 单选题 | 装有无功补偿设备且有可能向电网倒送无功电量的用户，电业部门应加装带有防倒装置的（ ）。 | 正向无功电度表 | 反向无功电度表 | 有功电度表 | 高压电度表 |  |  | B
368 | 单选题 | 供电企业对竣工检验不合格的用户受电工程应当一次性向用户提出（ ）。 | 书面意见 | 口头通知 | 拒绝答复 | 直接供电 |  |  | A
369 | 多选题 | 工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应（ ）。 | 导线 | 标示牌 | 装设接地线 | 电缆 | 使用个人保安线 |  | CE
370 | 单选题 | 临时用电未装计量装置的，用电终止时应按（ ）方式对预收电费进行清算。 | 实际用电天数 | 约定天数 | 平均天数 | 不清算 |  |  | A
371 | 单选题 | 重要电力用户检查中，自备应急电源容量应达到保安负荷的多少？ | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |  | C
372 | 单选题 | 用户共用性质的供电设施，若共同运行维护管理确有困难，可委托具有相应资质的企业代为运维，此时需签订（ ）。 | 口头协议 | 书面协议 | 无需协议 | 会议纪要 |  |  | B
373 | 单选题 | 低压用户涉网装置是指？ | 计量装置前的电气装置 | 计量装置后用户侧第一个开关前的电气装置 | 用户所有电气装置 | 公共连接点装置 | 变压器低压侧装置 |  | B
374 | 单选题 | 35 千伏及以上用户用电检查周期为（ ） | 每半年一次 | 每年一次 | 每两年一次 | 每三年一次 | 每四年一次 |  | B
375 | 判断题 | 电流互感器可将大电流转换为小电流。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
376 | 多选题 | 电能计量装置的组成部分有（ ）。 | 计费电能表 | 电压互感器 | 电流互感器 | 一次导线 |  |  | ABC
377 | 单选题 | 低压不停电作业时，拆开的引线、断开的线头应采取（ ）等遮蔽措施。 | 胶带包裹 | 绝缘包裹 | 帆布遮盖 | 以上都不对 |  |  | B
378 | 多选题 | 工作人员因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得（ ）同意，并在（ ）的监护下进行，完毕后应立即恢复。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 值班负责人 | 工作票签发人 |  |  | AB
379 | 单选题 | 在电力系统非正常状况下，供电频率允许偏差不应超过（ ）赫兹。 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |  |  | B
380 | 单选题 | 使用电气工具时，不应提着电气工具的（ ）。 | 导线或转动部分 | 绝缘部分 | 手柄 | 以上都不对 |  |  | A
381 | 单选题 | 下列哪项不属于电力二次设备的主要作用？ | 监测 | 发电 | 控制 | 保护 |  |  | B
382 | 单选题 | 由于供电企业事故造成一般用户停电时，赔偿倍数应为（ ）。 | 两倍 | 三倍 | 四倍 | 五倍 |  |  | C
383 | 判断题 | 现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有防止反送电、防止人员触电的措施 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
384 | 判断题 | 100千伏安及以下的工商业用户执行单一制电价。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
385 | 单选题 | 作业前应召开现场工前会，由（ ）对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 专职监护人 | 分组负责人 |  |  | B
386 | 单选题 | 因供电设施计划检修需要停电时，供电企业应提前（ ）通知用户或公告。 | 1日 | 3日 | 7日 | 15日 |  |  | C
387 | 单选题 | 供电企业在停电前三十分钟，应（ ）。 | 再通知用户一次 | 直接停电 | 发信息给用户 | 等待用户到达现场 |  |  | A
388 | 单选题 | 安全工器具室内应配置适用的柜、架，（ ）存放不合格的安全工器具及其他物品。 | 固定 | 不应 | 可以 | 在特殊情况下可以 |  |  | B
389 | 单选题 | 0.4 千伏及以下居民用户每年按照不低于（ ）的比例进行抽查 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |  | B
390 | 单选题 | 确定供电方式时，除安全、经济、合理外，还必须考虑（ ）因素。 | 美观 | 便于运维管理 | 便于收费 | 便于调度 |  |  | B
391 | 多选题 | 装拆接地线导体端应（ ）并（ ），人体不应碰触接地线、未接地的导线和设备裸露部分。装拆接地线应有人监护。 | 使用绝缘棒 | 使用橡胶棒 | 戴绝缘手套 | 戴帆布手套 |  |  | AC
392 | 判断题 | 差动保护是变压器常见的保护类型之一。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
393 | 判断题 | 施工机具应按出厂说明书、铭牌和相关标准的规定测试、试运转和使用，不应超负荷使用。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
394 | 单选题 | 趸购转售电单位必须服从电网统一调度，按规定电价售电，并不得进行下列哪一行为？（ ） | 层层趸售 | 向用户售电 | 服从调度 | 签订合同 |  |  | A
395 | 单选题 | 电网企业代理采购线损电量的损益如何处理？ | 由电网企业承担 | 按月向全体工商业用户分摊或分享 | 由政府补贴 | 无需处理 |  |  | B
396 | 判断题 | 0.4 千伏及以下用户周期检查无需关注漏电保护装置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
397 | 判断题 | 低压不停电作业时，由于电压低，偶尔也可以不戴护目眼镜或防护面罩。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
398 | 单选题 | 两部制电价用户暂换变压器后按（ ）计收容（需）量电费。 | 原容量 | 替换后容量 | 平均容量 | 最小容量 |  |  | B
399 | 单选题 | 重要用户受电工程隐蔽工程中间检查时间不得超过（ ）。 | 一个工作日 | 两个工作日 | 三个工作日 | 五个工作日 |  |  | B
400 | 单选题 | 用户申请暂拆后，暂拆时间最长不得超过（ ）。 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 两年 |  |  | C
401 | 单选题 | 电流回路采用钳型电流表采样时，钳型电流表要放置稳固，采用串接电流回路采样时，应填写（ ），防止开路。电压回路接入时，应防止短路或接地。 | 记录表单 | 安全技术措施交底单 | 二次措施单 | 装拆记录单 |  |  | C
402 | 单选题 | 因突发事件需要紧急供电时，架设临时电源所需的工程费用和应付的电费应由（ ）负责拨付。 | 供电企业 | 用户 | 省级电网 | 地方政府有关部门 |  |  | D
403 | 单选题 | 供电企业实施用户事故事件调查任务的用电检查人员不得少于几人？ | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 |  |  | B
404 | 多选题 | 以下工作需选用书面布置记录票是（ ）。 | 不需要高压配电网停电或做安全措施的低压配电网工作 | 不需登杆塔的接地电阻测量和验收工作 | 在退出调度运行线路或设备上开展的工作 | 使用无人机或激光清障仪开展的清除树障或异物工作 |  |  | ACD
405 | 多选题 | 携带型接地线使用前应检查是否完好，如发现（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等均不应使用。 | 绞线松股 | 断股 | 护套严重破损 | 夹具断裂松动 |  |  | ABCD
406 | 单选题 | 对大用户实行高峰功率因数考核时，需加装记录（ ）时段电量的电度表。 | 低谷时段有功、无功电量 | 平段时段有功、无功电量 | 高峰时段有功、无功电量 | 任意时段有功、无功电量 |  |  | C
407 | 单选题 | 临时用电检修电源箱应装自动空气开关、（ ）、接线柱或插座；专用接地铜排和端子、箱体必须可靠接地，接地、接零标识应清晰。 | 剩余电流动作保护器（漏电保护器） | 刀闸 | 接地刀闸 | 带熔断开关 |  |  | A
408 | 单选题 | 工作中应确保电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有（ ）点永久的保护接地 | 一 | 二 | 三 | 四 |  |  | A
409 | 单选题 | （ ）情况下可按规定程序中止供电。 | 用户欠费30日 | 用户申请 | 节假日 | 用户生日 |  |  | A
410 | 单选题 | 特殊情况确需开放趸售供电时，应由（ ）电力管理部门批准。 | 县级 | 市级 | 省级电力管理部门 | 国家发改委 |  |  | C
411 | 多选题 | 检修时防止反送电的措施有：（ ） | 所有相线和零线接地并短路 | 解开连接线且装设绝缘遮蔽 | 可以开盖进行送电试验 | 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守。 |  |  | ABD
412 | 单选题 | 委托转供电时，向被转供户供电的公用线路与变压器损耗电量应由（ ）负担。 | 供电企业 | 转供户 | 被转供户 | 政府 |  |  | A
413 | 单选题 | 供电企业抄录计费电能表读数时，可运用下列哪种数字信息手段远程自动采集？（ ） | 数字信息 | 人工 | 电话 | 邮件 |  |  | A
414 | 单选题 | 装设接地线、个人保安线时，（ ），拆除接地线的顺序与此相反。 | 应先装导体（线）端，后装接地端 | 同时安装导体（线）端，接地端 | 应先装接地端，后装导体（线）端 | 以上三种方式均可 |  |  | C
415 | 判断题 | 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地线和短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
416 | 判断题 | 现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有防止反送电、防止人员触电的措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
417 | 单选题 | 功率因数标准0.90不适用于以下哪类用户。（ ） | 160千伏安以上的高压供电工业用户 | 装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户 | 3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站 | 100千伏安及以上的非工业用户 |  |  | D
418 | 单选题 | 可以降低功率因数标准值或不实行功率因数调整电费办法的用户，须经哪个部门批准？ | 国家电网公司 | 省、市、自治区电力局 | 地方政府 | 供电企业 |  |  | B
419 | 单选题 | 作业人员在（ ）应被告知其作业任务和作业现场存在的危险因素、防范措施及应急措施。 | 作业后 | 作业时 | 作业前 | 作业中 |  |  | C
420 | 多选题 | 低压电气工作时，所有（ ）、（ ）、断开点加锁挂牌等可靠隔绝电源措施的低压线路、设备都应视为带电。未经验明确无电压时，不应触碰导体的裸露部分。 | 未接地 | 未采取绝缘遮蔽 | 未悬挂标识牌 | 未设置围栏 |  |  | AB
421 | 单选题 | 用钳形电流表测量线路或配电变压器低压侧的电流时，不应触及（ ）。 | 设备金属外壳 | 其他带电部分 | 接地线 | 二次回路 |  |  | B
422 | 单选题 | 当用户需求110千伏及以上电压等级时，其受电装置应当（ ）。 | 取消建设 | 作为终端变电站设计 | 改为低压 | 改为临时 |  |  | B
423 | 单选题 | 功率因数的高低对以下哪项没有重要影响？ | 发、供、用电设备的充分利用 | 节约电能 | 改善电压质量 | 用户用电安全 |  |  | D
424 | 单选题 | 窃电行为包括擅自接线、绕越计量、伪造封印、损坏计量装置等共（ ）种。 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | B
425 | 单选题 | 使用公司工作票到接入公司电网的用户电气设备或用户管辖区域内公司资产设备上工作时，工作票应由（ ）签发，用户单位同意并在备注栏签名。 | 工作负责人所在单位 | 技术负责人 | 用户单位 | 值班负责人 |  |  | A
426 | 判断题 | 更换配电站环网柜内熔断器应在无带电的状态下进行。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
427 | 判断题 | 低压单相供电时相线、零线的导线截面相同。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
428 | 单选题 | 在不需要电网侧设备停电或做安全措施的高压计量装置用户侧作时，应办理（ ）。 | 可不办理工作票，但应履行规定的作业审批手续 | 带电作业工作票 | 配电第二种工作票 | 书面布置记录票 |  |  | D
429 | 单选题 | 用绝缘绳索传递大件金属物品时，杆塔或地面上工作人员应将金属物品（ ）后再接触，以防电击。 | 固定 | 接地 | 放电 | 均压 |  |  | B
430 | 单选题 | 每月每千伏安用电量如何计算？ | 用户当月总用电量除以合同变压器容量 | 用户当月总用电量除以实际变压器容量 | 用户所属全部计量点当月总用电量除以合同变压器容量 | 用户所属全部计量点当月总用电量除以实际变压器容量 |  |  | C
431 | 判断题 | 供电企业实施调查任务的用电检查人员可以单独一人进行现场调查。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
432 | 判断题 | 电气工具使用前应检查电线是否完好，有无接地线；不合格的不应使用；使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
433 | 单选题 | 低压配电线路（0.4kV）在居民区的对地距离要求不小于多少？ | 5米 | 5.5米 | 6米 | 6.5米 |  |  | C
434 | 单选题 | 供电企业对检举、查获窃电或违约用电的有关人员应给予（ ）。 | 口头表扬 | 奖励 | 通报批评 | 无处理 |  |  | B
435 | 单选题 | 用电检查工作应当以（ ）为依据，以国家有关电力供应与使用的法律法规及行业标准为准则 | 事实 | 用户需求 | 供电企业要求 | 经验 | 历史数据 |  | A
436 | 单选题 | 线路停电检修，工作许可人应核实线路可能来电的电源都已停电、（ ）等调度和设备运维单位负责的安全措施后，方能许可工作。 | 验电 | 装设遮栏（围栏） | 加装隔离挡板 | 合上（装设）接地刀闸（接地线） |  |  | D
437 | 判断题 | 安全带的安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或前胸。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
438 | 单选题 | 单相用电设备总容量不超过（ ）时，可以采用低压220伏供电。 | 10千瓦 | 12千瓦 | 15千瓦 | 20千瓦 |  |  | B
439 | 多选题 | 电费违约金其他用户按照（ ）。 | 免交 | 跨年千分之三 | 按日累加 | 当年千分之二 |  |  | BCD
440 | 判断题 | 可以安排安全裕度不足的电网运行方式。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
441 | 多选题 | 安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用，外观检查应关注以下哪些情况（ ） | 螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固 | 金属部件是否有锈蚀、断裂等现象 | 绝缘层脱落、严重伤痕等情况 | 安全工器具性价比是否合适 |  |  | ABC
442 | 单选题 | 电网企业应每年几月底前向相关部门报送与输配电价相关的基础数据？ | 3月底 | 4月底 | 5月底 | 6月底 |  |  | C
443 | 单选题 | 电气工具使用前应检查电线是否完好，有无接地线，不合格的不应使用。使用时应按有关规定接好（ ）。 | 剩余电流动作保护器（漏电保护器） | 接地线 | 电源线 | 剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线 |  |  | D
444 | 多选题 | 带电安装计量装置时，应有防止 （ ） 的措施。 | 相间短路 | 相对地短路 | 电弧灼伤 | 电流互感器二次侧短路 | 电压互感器二次侧短路 |  | ABCE
445 | 判断题 | 用户功率因数在 “功率因数调整电费表” 所列两数之间时，以四舍五入计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
446 | 单选题 | 100千伏安以上高压供电用户在当地电网高峰负荷时的功率因数应不低于（ ）。 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 |  |  | C
447 | 多选题 | 10kV 及以上用户周期检查的自备电源检查包括？ | 接入方式 | 定期试验 | 防倒送电 | 储油设施 | 容量检测报告 |  | ABCD
448 | 单选题 | 电力行业协会职责包括推动制定标准、推广先进技术、促进节能减排，但下列哪项职责并不属于其法定职责。（ ） | 制定标准 | 推广技术 | 促进节能减排 | 直接供电 |  |  | D
449 | 单选题 | 供电企业（ ）向用户收取电能计量装置费用。 | 可以 | 不得 | 随意 | 必须 |  |  | B
450 | 判断题 | 用电检查人员可以对用户设备进行实质性操作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B